## Excel_ELISA_example
| Assayfit Pro 1.3 |  | ELISA | [12 empty] | Input | [6 empty] | Output
| http://www.assayfit.com/ | [14 empty] | xdata | ydata | weights | xlimits | start | xknown | yknown | xdata | ydata | weights | percent | yfitted | resid | paraminfo | param | yknown | xfromyknown | xknown | yfromxknown | xcurve | ycurve | infoname | info
| email | [14 empty] | 500 | 2.337 |  |  |  |  | 2.318
| excelelisa@assayfit.com |  | Input | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 250 | 1.772 |  |  |  |  | 1.763
| key |  | A | 2.318 | 2.356 | 0.063 | 0.053 | 0.059 | 0.053 | 0.078 | 0.033 | 0.036 | 0.042 | 0.036 | 0.042 | 63 | 0.7315 |  |  |  |  | 0.722
| free |  | B | 1.763 | 1.781 | 0.068 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 0.065 | 0.041 | 0.05 | 0.038 | 0.05 | 0.038 | 31 | 0.403 |  |  |  |  | 0.402
| function |  | C | 0.722 | 0.741 | 0.093 | 0.069 | 0.059 | 0.071 | 0.153 | 0.038 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 7.8 | 0.1445 |  |  |  |  | 0.142
| 401 |  | D | 0.402 | 0.404 | 0.086 | 0.07 | 0.058 | 0.059 | 0.125 | 0.038 | 0.039 | 0.035 | 0.039 | 0.035 | 3.9 | 0.104 |  |  |  |  | 0.098
| 4 parameter logistic |  | E | 0.142 | 0.147 | 0.173 | 0.116 | 0.06 | 0.077 | 0.149 | 0.04 | 0.043 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 2 | 0.0815 |  |  |  |  | 0.084
| (D + ((A - D) / (1 + ((x / C) ^ B)))) |  | F | 0.098 | 0.11 | 0.382 | 0.347 | 0.059 | 0.088 | 0.205 | 0.038 | 0.038 | 0.04 | 0.038 | 0.04 | 0 | 0.0525 |  |  |  |  | 0.052
| server |  | G | 0.084 | 0.079 | 0.067 | 0.061 | 0.058 | 0.056 | 0.106 | 0.034 | 0.037 | 0.033 | 0.037 | 0.033 | [6 empty] | 2.356
| https://service3.assayfit.com/ |  | H | 0.052 | 0.053 | 0.188 | 0.199 | 0.076 | 0.134 | 0.298 | 0.038 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | [6 empty] | 1.781
| USA-west | [20 empty] | 0.741
|  |  |  | 1: Sample ID | [6 empty] | 0.404
|  |  | Layout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | 0.147 | [15 empty] | 1.9609
|  |  | A | Sample ID 1: CAL-500; Sample ID 2: CAL-500 | [6 empty] | 0.11
|  |  | B | Sample ID 1: CAL-250; Sample ID 2: CAL-250 | [6 empty] | 0.079
|  |  | C | Sample ID 1: CAL-63; Sample ID 2: CAL-63 | [6 empty] | 0.053
|  |  | D | Sample ID 1: CAL-31; Sample ID 2: CAL-31 | [6 empty] | 0.063
|  |  | E | Sample ID 1: CAL-7.8; Sample ID 2: CAL-7.8 | [6 empty] | 0.068
|  |  | F | Sample ID 1: CAL-3.9; Sample ID 2: CAL-3.9 | [6 empty] | 0.093
|  |  | G | Sample ID 1: CAL-2; Sample ID 2: CAL-2 | [6 empty] | 0.086
|  |  | H | Sample ID 1: CAL-0; Sample ID 2: CAL-0 | [6 empty] | 0.173
0.382
|  |  |  | Sample ID 1: Concentration | [6 empty] | 0.067
|  |  | Output | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | 0.188
|  |  | A | 487.7316 | 513.8344 | 0.65389 | 0 | 0.27386 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.053
|  |  | B | 246.8303 | 252.0344 | 1.1119 | 0.07241 | 0 | 0 | 0.83868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.057
|  |  | C | 62.624 | 64.7569 | 3.3052 | 1.2022 | 0.27386 | 1.3817 | 8.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.069
link | https://service3.assayfit.com/service.svc/http/Assayfitgetchart?key=free&email=excelelisa@assayfit.com&version=xl13&function=401&xdata=500;250;63;31;7.8;3.9;2;0&ydata=2.337;1.772;0.7315;0.403;0.1445;0.104;0.0815;0.0525&weights=;;;;;;;&start=;;;;;;&yknown=2.318;1.763;0.722;0.402;0.142;0.098;0.084;0.052;2.356;1.781;0.741;0.404;0.147;0.11;0.079;0.053;0.063;0.068;0.093;0.086;0.173;0.382;0.067;0.188;0.053;0.057;0.069;0.07;0.116;0.347;0.061;0.199;0.059;0.055;0.059;0.058;0.06;0.059;0.058;0.076;0.053;0.055;0.071;0.059;0.077;0.088;0.056;0.134;0.078;0.065;0.153;0.125;0.149;0.205;0.106;0.298;0.033;0.041;0.038;0.038;0.04;0.038;0.034;0.038;0.036;0.05;0.043;0.039;0.043;0.038;0.037;0.034;0.042;0.038;0.044;0.035;0.041;0.04;0.033;0.036;0.036;0.05;0.043;0.039;0.043;0.038;0.037;0.034;0.042;0.038;0.044;0.035;0.041;0.04;0.033;0.036&xknown=&xlimits=;; |  | D | 30.2328 | 30.4176 | 2.7003 | 1.2921 | 0.17495 | 0.27386 | 6.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.07
response | 500.0;2.337;1.0;100.0;2.33621091607;0.00078908393074; A;3.32248916978;2.318;487.731595389;;;1e-06;0.0563527514064;Run ID:;No runid 250.0;1.772;1.0;75.8;1.77401046958;-0.00201046958019; B;-1.05928640602;1.763;246.830347225;;;1.4255399748e-06;0.0563527535055;; 63.0;0.7315;1.0;31.3;0.725367158977;0.00613284102264; C;226.688216854;0.722;62.6239794678;;;2.03216421975e-06;0.0563527565615;Function:;401.0 31.0;0.403;1.0;17.2;0.410290074971;-0.00729007497072; D;0.0563527468013;0.402;30.2328499571;;;2.8969313306e-06;0.0563527610104;; 7.8;0.1445;1.0;6.2;0.145863630665;-0.00136363066499;;;0.142;7.4731952719;;;4.12969141602e-06;0.0563527674872;UTC DateTime:;3/2/2019 11:25:06 AM 3.9;0.104;1.0;4.5;0.0999274149912;0.00407258500877;;;0.098;3.73483474035;;;5.88704019712e-06;0.0563527769163;; 2.0;0.0815;1.0;3.5;0.0779775643028;0.00352243569722;Fit function:;;0.084;2.52650098115;;;8.39221113424e-06;0.0563527906434;User:;excelelisa@assayfit.com 1e-06;0.0525;1.0;2.2;0.0563527514064;-0.00385275140641;(D + ((A - D) / (1 + ((x / C) ^ B)))) ¦4 parameter logistic;;0.052;0.0;;;1.19634324488e-05;0.0563528106276;; ;;;;;;;;2.356;513.834350808;;;1.70543511916e-05;0.0563528397211;IP address:;85.148.227.82 ;;;;;;Inv function:;;1.781;252.034357827;;;2.43116593678e-05;0.056352882076;; ;;;;;;(((((A - D) / (y - D)) - 1) ^ (1 / B)) * C);;0.741;64.7568627503;;;3.46572422825e-05;0.0563529437372;Kernel time:;0.016 ;;;;;;;;0.404;30.4176322207;;;4.940528429e-05;0.0563530335049;Service time:;0.327 ;;;;;;;;0.147;7.89611486264;;;7.04292077217e-05;0.0563531641907;Application time:; ;;;;;;;;0.11;4.75999842514;;;0.000100399651001;0.0563533544459;; ;;;;;;;;0.079;2.0897743937;;;0.000143123715957;0.0563536314236;Status code:;0.0 ;;;;;;;;0.053;0.0;;;0.000204028578439;0.0563540346538;; ;;;;;;;;0.063;0.653889872486;;;0.000290850894565;0.056354621685;Info:;http://www.assaycloud.com/ ;;;;;;;;0.068;1.11194289534;;;0.000414619576909;0.0563554762976;; ;;;;;;;;0.093;3.30521686302;;;0.000591056781218;0.0563567204606;Intended use;For research use only ;;;;;;;;0.086;2.70027231351;;;0.000842575069001;0.0563585317388;; ;;;;;;;;0.173;10.0965818641;;;0.00120112444263;0.056361168634;License:;When you use this software you agree with the software license on https://www.assayfit.com/content/agreement.txt ;;;;;;;;0.382;28.3951442785;;;0.00171225090768;0.0563650074764;; ;;;;;;;;0.067;1.02129820224;;;0.00244088211578;0.0563705961317;Sum of Squares:;0.000141118257355 ;;;;;;;;0.188;11.3691642475;;;0.00347957502981;0.0563787321849;; ;;;;;;;;0.053;0.0;;;0.0049602733003;0.0563905767579;Param startvalues:; ;;;;;;;;0.057;0.0724099558645;;;0.00707106787551;0.0564078201945; A;2.337 ;;;;;;;;0.069;1.20220641516;;;0.010080089921;0.0564329232439; B;0.0 ;;;;;;;;0.07;1.29212465839;;;0.014369571132;0.0564694681263; C;146.255886593 ;;;;;;;;0.116;5.27034782508;;;0.0204843980694;0.056522669509; D;0.0525 ;;;;;;;;0.347;25.2217654057;;;0.0292013283076;0.0566001181555;; ;;;;;;;;0.061;0.466130230888;;;0.0416276608197;0.0567128630348;; ;;;;;;;;0.199;12.3046959543;;;0.0593418945558;0.0568769855985;Param LCL:; ;;;;;;;;0.059;0.273863257976;;;0.0845942428695;0.0571158893549; A; ;;;;;;;;0.055;0.0;;;0.120592474848;0.0574636282256; B; ;;;;;;;;0.059;0.273863257976;;;0.171909393556;0.0579697417557; C; ;;;;;;;;0.058;0.174946179978;;;0.245063712558;0.0587062725551; D; ;;;;;;;;0.06;0.370715483092;;;0.349348118623;0.0597779363988;; ;;;;;;;;0.059;0.273863257976;;;0.498009708218;0.0613368307678;; ;;;;;;;;0.058;0.174946179978;;;0.709932746902;0.0636036424447;Param UCL:; ;;;;;;;;0.076;1.82583144601;;;1.01203751013;0.0668980891781; A; ;;;;;;;;0.053;0.0;;;1.44269992668;0.0716823278262; B; ;;;;;;;;0.055;0.0;;;2.05662641712;0.078622245205; C; ;;;;;;;;0.071;1.38172809959;;;2.93180317084;0.0886727247887; D; ;;;;;;;;0.059;0.273863257976;;;4.17940261827;0.10319360334;; ;;;;;;;;0.077;1.91399469598;;;5.95790550312;0.124101814292;; ;;;;;;;;0.088;2.87359637661;;;8.49323246076;0.154059508096;Pearson:; ;;;;;;;;0.056;0.0;;;12.1074423881;0.196682866491; R; ;;;;;;;;0.134;6.79630037065;;;17.2596431168;0.256724255487; p; ;;;;;;;;0.078;2.00197187336;;;24.6043112137;0.340122702047;; ;;;;;;;;0.065;0.83868450913;;;35.0744291875;0.453733839226;Spearman:; ;;;;;;;;0.153;8.40360921984;;;50.0000009;0.604471068891; R; ;;;;;;;;0.125;6.03404402378;;;59.183674351;0.690840747037; p; ;;;;;;;;0.149;8.06527531015;;;68.367347802;0.772619044622;; ;;;;;;;;0.205;12.8159619744;;;77.5510212531;0.8500655627;X Limits:; ;;;;;;;;0.106;4.41903893144;;;86.7346947041;0.923445612068; Low;0.0014125594347 ;;;;;;;;0.298;20.8632643071;;;95.9183681551;0.993019049341; High;36379033.9704 ;;;;;;;;0.033;0.0;;;105.102041606;1.05903456126;; ;;;;;;;;0.041;0.0;;;114.285715057;1.12172691431;Y Limits:; ;;;;;;;;0.038;0.0;;;123.469388508;1.18131587112; Low;0.0563627468013 ;;;;;;;;0.038;0.0;;;132.653061959;1.23800605616; High;3.32247916978 ;;;;;;;;0.04;0.0;;;141.83673541;1.29198735853;; ;;;;;;;;0.038;0.0;;;151.020408861;1.34343562833;; ;;;;;;;;0.034;0.0;;;160.204082312;1.39251352052;; ;;;;;;;;0.038;0.0;;;169.387755763;1.43937139795;; ;;;;;;;;0.036;0.0;;;178.571429214;1.48414824053;; ;;;;;;;;0.05;0.0;;;187.755102665;1.52697252904;; ;;;;;;;;0.043;0.0;;;196.938776116;1.56796308585;; ;;;;;;;;0.039;0.0;;;206.122449567;1.60722986347;; ;;;;;;;;0.043;0.0;;;215.306123018;1.6448746769;; ;;;;;;;;0.038;0.0;;;224.489796469;1.68099187939;; ;;;;;;;;0.037;0.0;;;233.67346992;1.71566898303;; ;;;;;;;;0.034;0.0;;;242.857143371;1.74898722696;; ;;;;;;;;0.042;0.0;;;252.040816822;1.78102209628;; ;;;;;;;;0.038;0.0;;;261.224490273;1.81184379546;; ;;;;;;;;0.044;0.0;;;270.408163724;1.84151767974;; ;;;;;;;;0.035;0.0;;;279.591837176;1.87010464808;; ;;;;;;;;0.041;0.0;;;288.775510627;1.8976615011;; ;;;;;;;;0.04;0.0;;;297.959184078;1.92424126701;; ;;;;;;;;0.033;0.0;;;307.142857529;1.9498934987;; ;;;;;;;;0.036;0.0;;;316.32653098;1.97466454448;; ;;;;;;;;0.036;0.0;;;325.510204431;1.99859779503;; ;;;;;;;;0.05;0.0;;;334.693877882;2.02173390878;; ;;;;;;;;0.043;0.0;;;343.877551333;2.04411101779;; ;;;;;;;;0.039;0.0;;;353.061224784;2.06576491585;; ;;;;;;;;0.043;0.0;;;362.244898235;2.08672923068;; ;;;;;;;;0.038;0.0;;;371.428571686;2.10703558148;; ;;;;;;;;0.037;0.0;;;380.612245137;2.12671372334;; ;;;;;;;;0.034;0.0;;;389.795918588;2.14579167975;; ;;;;;;;;0.042;0.0;;;398.979592039;2.16429586417;; ;;;;;;;;0.038;0.0;;;408.16326549;2.18225119177;; ;;;;;;;;0.044;0.0;;;417.346938941;2.19968118219;; ;;;;;;;;0.035;0.0;;;426.530612392;2.21660805416;; ;;;;;;;;0.041;0.0;;;435.714285843;2.23305281265;; ;;;;;;;;0.04;0.0;;;444.897959294;2.24903532922;; ;;;;;;;;0.033;0.0;;;454.081632745;2.26457441628;; ;;;;;;;;0.036;0.0;;;463.265306196;2.27968789555;; ;;;;;;;;;;;;472.448979647;2.29439266147;; ;;;;;;;;;;;;481.632653098;2.30870473985;; ;;;;;;;;;;;;490.816326549;2.32263934221;; ;;;;;;;;;;;;500.0;2.33621091607;; |  | E | 7.4732 | 7.8961 | 10.0966 | 5.2703 | 0.37072 | 1.914 | 8.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.116
|  |  | F | 3.7348 | 4.76 | 28.3951 | 25.2218 | 0.27386 | 2.8736 | 12.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.347
| Server |  | G | 2.5265 | 2.0898 | 1.0213 | 0.46613 | 0.17495 | 0 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.061
Public | https://service1.assayfit.com/ | EU-west | H | 0 | 0 | 11.3692 | 12.3047 | 1.8258 | 6.7963 | 20.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.199
Public | https://service2.assayfit.com/ | USA-east | [19 empty] | 0.059
Public | https://service3.assayfit.com/ | USA-west |  | Concentration 1: Dilution factor | [6 empty] | 0.055
Public | https://service4.assayfit.com/ | Asia |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | 0.059
|  |  | A | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 0.058
|  |  | B | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 0.06
|  |  | C | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 0.059
|  |  | D | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 0.058
|  |  | E | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 0.076
|  |  | F | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 0.053
|  |  | G | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 0.055
|  |  |  | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 0.071
0.059
|  |  |  | Dilution factor 1: Concentration x dilution factor | [6 empty] | 0.077
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | 0.088
|  |  | A | 487.7316 | 513.8344 | 3.2694 | 0 | 1.3693 | 0 | 10.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.056
|  |  | B | 246.8303 | 252.0344 | 5.5597 | 0.36205 | 0 | 0 | 4.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.134
|  |  | C | 62.624 | 64.7569 | 16.5261 | 6.011 | 1.3693 | 6.9086 | 42.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.078
|  |  | D | 30.2328 | 30.4176 | 13.5014 | 6.4606 | 0.87473 | 1.3693 | 30.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.065
|  |  | E | 7.4732 | 7.8961 | 50.4829 | 26.3517 | 1.8536 | 9.57 | 40.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.153
|  |  | F | 3.7348 | 4.76 | 141.9757 | 126.1088 | 1.3693 | 14.368 | 64.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.125
|  |  | G | 2.5265 | 2.0898 | 5.1065 | 2.3307 | 0.87473 | 0 | 22.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.149
|  |  |  | 0 | 0 | 56.8458 | 61.5235 | 9.1292 | 33.9815 | 104.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.205
0.106
0.298
0.033
0.041
0.038
0.038
0.04
0.038
0.034
0.038
0.036
0.05
0.043
0.039
| functionlist | [20 empty] | 0.043
101 | Linear | A + (B * x) | [19 empty] | 0.038
103 | Passing Bablok linear | A + (B * x) | [19 empty] | 0.037
201 | 2nd order polynomial | (A + B * x + C * x ^ 2) | [19 empty] | 0.034
301 | 3rd order polynomial | (A + B * x + C * x ^ 2 + D * x ^ 3) | [19 empty] | 0.042
401 | 4 parameter logistic | (D + ((A - D) / (1 + ((x / C) ^ B)))) | [19 empty] | 0.038
402 | 4 parameter logistic Assayfit | (A + ((B - A) / (1 + ((x / C) ^ D)))) | [19 empty] | 0.044
501 | 5 parameter logistic | (D + ((A - D) /((1 + ((x / C) ^ B)) ^ E))) | [19 empty] | 0.035
502 | 5 parameter logistic Assayfit | (A + ((B - A) / ((1 + ((x / C) ^ D)) ^ E))) | [19 empty] | 0.041
601 | Point to point | NA | [19 empty] | 0.04
602 | Univariate spline | NA | [19 empty] | 0.033
0.036
0.036
0.05
0.043
0.039
0.043
0.038
0.037
0.034
0.042
0.038
0.044
0.035
0.041
0.04
0.033
0.036
Update servers
Update functions
Get User info
Load
Save settings
Get calibrator values from layout
Toggle weights
Online Curve fit
Curve fit

## Excel_example
| Assayfit Pro 1.3 |  |  | Input | [6 empty] | Output
| http://www.assayfit.com/ |  |  | xdata | ydata | weights | xlimits | start | xknown | yknown | xdata | ydata | weights | percent | yfitted | resid | paraminfo | param | yknown | xfromyknown | xknown | yfromxknown | xcurve | ycurve | infoname | info
| email |  | 500 | 0 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1e-06 | 1 | 1 | 13.9 | 1.0013 | -0.0012571 | A | 8.7805 | 4 | 1.2728 |  |  | 1e-06 | 1.0013 | Run ID: | Excel_example
| excelelisa@assayfit.com |  | 250 | 1 | 3.5 | [5 empty] | 1 | 3.5 | 1 | 48.6 | 3.4877 | 0.012291 | B | -1.1988 |  |  |  |  | 1.3049e-06 | 1.0013
| key |  | 62.5 | 2 | 5 | [5 empty] | 2 | 5 | 1 | 69.4 | 5.0376 | -0.037616 | C | 1.878 |  |  |  |  | 1.7027e-06 | 1.0013 | Function: | 401
| free |  | 31.25 | 3 | 6 | [5 empty] | 3 | 6 | 1 | 83.3 | 5.9552 | 0.044786 | D | 1.0013 |  |  |  |  | 2.2217e-06 | 1.0013
| function |  | 7.8125 | 4 | 6.5 | [5 empty] | 4 | 6.5 | 1 | 90.3 | 6.5422 | -0.042227 | [6 empty] | 2.899e-06 | 1.0013 | UTC DateTime: | 2019-03-17 15:39
| 401 |  | 3.9062 | 5 | 7 | [5 empty] | 5 | 7 | 1 | 97.2 | 6.9435 | 0.056459 | [6 empty] | 3.7828e-06 | 1.0013
| 4 parameter logistic |  |  | 6 | 7.2 | [5 empty] | 6 | 7.2 | 1 | 100 | 7.2324 | -0.032435 | Fit function: | [5 empty] | 4.936e-06 | 1.0013 | User: | excelelisa@assayfit.com
| (D + ((A - D) / (1 + ((x / C) ^ B)))) | [15 empty] | (D + ((A - D) / (1 + ((x / C) ^ B)))) ¦4 parameter logistic | [5 empty] | 6.4408e-06 | 1.0013
| server |  | 1.9531 | [19 empty] | 8.4044e-06 | 1.0013 | IP address:
| https://service1.assayfit.com/ |  | 0 | [13 empty] | Inv function: | [5 empty] | 1.0966e-05 | 1.0013
| EU-west | [15 empty] | (((((A - D) / (y - D)) - 1) ^ (1 / B)) * C) | [5 empty] | 1.431e-05 | 1.0013 | Kernel time: | 0.016
[23 empty] | 1.8672e-05 | 1.0013 | Service time: | 0.337
[23 empty] | 2.4364e-05 | 1.0013 | Application time: | 0.56641
[23 empty] | 3.1792e-05 | 1.0013
[23 empty] | 4.1484e-05 | 1.0013 | Status code: | 0
[23 empty] | 5.4131e-05 | 1.0013
[23 empty] | 7.0633e-05 | 1.0013 | Info: | http://www.assaycloud.com/
[23 empty] | 9.2166e-05 | 1.0013
[23 empty] | 0.00012026 | 1.0013 | Intended use | For research use only
[23 empty] | 0.00015693 | 1.0014
[23 empty] | 0.00020477 | 1.0014 | License: | When you use this software you agree with the software license on https://www.assayfit.com/content/agreement.txt
[23 empty] | 0.00026719 | 1.0014
[23 empty] | 0.00034865 | 1.0015 | Sum of Squares: | 0.0095962
[23 empty] | 0.00045494 | 1.0016
[23 empty] | 0.00059363 | 1.0018 | Param startvalues:
[23 empty] | 0.0007746 | 1.0019 | A | 7.2
[23 empty] | 0.0010107 | 1.0022 | B | 0
link | https://service1.assayfit.com/service.svc/http/Assayfitgetcsv?key=free&email=excelelisa@assayfit.com&version=xl13&function=401&xdata=0;1;2;3;4;5;6&ydata=1;3.5;5;6;6.5;7;7.2&weights=;;;;;;&start=;;;;;;&yknown=4&xknown=&xlimits=;;&runid=Excel_example | [21 empty] | 0.0013189 | 1.0025 | C | 1.4
response | 1e-06;1.0;1.0;13.9;1.00125710501;-0.00125710501399; A;8.78053472678;4.0;1.27275000993;;;1e-06;1.00125710501;Run ID:;Excel_example 1.0;3.5;1.0;48.6;3.48770923174;0.0122907682586; B;-1.1988399269;;;;;1.30485735552e-06;1.00125719306;; 2.0;5.0;1.0;69.4;5.03761574203;-0.0376157420319; C;1.87796477422;;;;;1.70265271825e-06;1.00125731418;Function:;401.0 3.0;6.0;1.0;83.3;5.95521436873;0.0447856312669; D;1.0012568707;;;;;2.2217189233e-06;1.00125748083;; 4.0;6.5;1.0;90.3;6.54222739758;-0.0422273975827;;;;;;;2.89902627896e-06;1.00125771008;UTC DateTime:;3/17/2019 3:39:10 PM 5.0;7.0;1.0;97.2;6.9435409217;0.0564590782978;;;;;;;3.78281576395e-06;1.00125802549;; 6.0;7.2;1.0;100.0;7.232435351;-0.0324353510018;Fit function:;;;;;;4.93603497415e-06;1.0012584594;User:;excelelisa@assayfit.com ;;;;;;(D + ((A - D) / (1 + ((x / C) ^ B)))) ¦4 parameter logistic;;;;;;6.44082154312e-06;1.00125905637;; ;;;;;;;;;;;;8.40435336612e-06;1.00125987764;IP address:;85.148.227.82 ;;;;;;Inv function:;;;;;;1.09664823082e-05;1.00126100752;; ;;;;;;(((((A - D) / (y - D)) - 1) ^ (1 / B)) * C);;;;;;1.4309695104e-05;1.00126256196;Kernel time:;0.016 ;;;;;;;;;;;;1.86721109116e-05;1.00126470048;Service time:;0.337 ;;;;;;;;;;;;2.43644412661e-05;1.00126764256;Application time:; ;;;;;;;;;;;;3.17921203991e-05;1.00127169015;; ;;;;;;;;;;;;4.14841821503e-05;1.00127725864;Status code:;0.0 ;;;;;;;;;;;;5.41309402165e-05;1.00128491952;; ;;;;;;;;;;;;7.06331555026e-05;1.00129545899;Info:;http://www.assaycloud.com/ ;;;;;;;;;;;;9.21661925011e-05;1.00130995869;; ;;;;;;;;;;;;0.000120263734215;1.00132990666;Intended use;For research use only ;;;;;;;;;;;;0.000156927018193;1.00135735004;; ;;;;;;;;;;;;0.000204767373968;1.00139510514;License:;When you use this software you agree with the software license on https://www.assayfit.com/content/agreement.txt ;;;;;;;;;;;;0.000267192214093;1.00144704637;; ;;;;;;;;;;;;0.000348647725896;1.00151850371;Sum of Squares:;0.00959617273744 ;;;;;;;;;;;;0.00045493554962;1.00161680947;; ;;;;;;;;;;;;0.000593625998208;1.00175205021;Param startvalues:; ;;;;;;;;;;;;0.000774597250189;1.00193810085; A;7.2 ;;;;;;;;;;;;0.00101073891947;1.00219404669; B;0.0 ;;;;;;;;;;;;0.00131887011358;1.00254613833; C;1.4 ;;;;;;;;;;;;0.00172093736868;1.00303047861; D;1.0 ;;;;;;;;;;;;0.00224557778391;1.00369671435;; ;;;;;;;;;;;;0.00293015868872;1.00461310602;; ;;;;;;;;;;;;0.00382343911782;1.00587348495;Param LCL:; ;;;;;;;;;;;;0.00498904265626;1.00760679193; A; ;;;;;;;;;;;;0.00650998900701;1.00999013769; B; ;;;;;;;;;;;;0.00849460704014;1.01326665366; C; ;;;;;;;;;;;;0.0110842504786;1.01776982891; D; ;;;;;;;;;;;;0.0144633657674;1.02395657528;; ;;;;;;;;;;;;0.0188726292071;1.03245193387;; ;;;;;;;;;;;;0.0246260890388;1.04410911329;Param UCL:; ;;;;;;;;;;;;0.03213353342;1.06008934848; A; ;;;;;;;;;;;;0.0419296774418;1.08196668009; B; ;;;;;;;;;;;;0.0547122480245;1.11186272531; C; ;;;;;;;;;;;;0.0713916792717;1.15261496567; D; ;;;;;;;;;;;;0.0931559578205;1.20797743822;; ;;;;;;;;;;;;0.121555236772;1.28284239209;; ;;;;;;;;;;;;0.158612244804;1.38345167935;Pearson:; ;;;;;;;;;;;;0.206966354308;1.5175329726; R; ;;;;;;;;;;;;0.270061569763;1.69424582372; p; ;;;;;;;;;;;;0.352391825749;1.92376201208;; ;;;;;;;;;;;;0.459821065853;2.21625994746;Spearman:; ;;;;;;;;;;;;0.6000009;2.58014453058; R; ;;;;;;;;;;;;0.710204963265;2.84981404463; p; ;;;;;;;;;;;;0.820409026531;3.10444480415;; ;;;;;;;;;;;;0.930613089796;3.34418577954;X Limits:; ;;;;;;;;;;;;1.04081715306;3.56953792257; Low;2.28992610202e-05 ;;;;;;;;;;;;1.15102121633;3.78119179344; High;154011.594093 ;;;;;;;;;;;;1.26122527959;3.97992975303;; ;;;;;;;;;;;;1.37142934286;4.16656633339;Y Limits:; ;;;;;;;;;;;;1.48163340612;4.34191199106; Low;1.0012668707 ;;;;;;;;;;;;1.59183746939;4.50675150872; High;8.78052472678 ;;;;;;;;;;;;1.70204153265;4.66183169518;; ;;;;;;;;;;;;1.81224559592;4.80785502037;; ;;;;;;;;;;;;1.92244965918;4.94547702987;; ;;;;;;;;;;;;2.03265372245;5.07530614062;; ;;;;;;;;;;;;2.14285778571;5.19790490269;; ;;;;;;;;;;;;2.25306184898;5.31379212609;; ;;;;;;;;;;;;2.36326591224;5.42344547851;; ;;;;;;;;;;;;2.47346997551;5.52730429688;; ;;;;;;;;;;;;2.58367403878;5.62577244697;; ;;;;;;;;;;;;2.69387810204;5.71922112696;; ;;;;;;;;;;;;2.80408216531;5.80799155163;; ;;;;;;;;;;;;2.91428622857;5.89239748134;; ;;;;;;;;;;;;3.02449029184;5.97272757816;; ;;;;;;;;;;;;3.1346943551;6.04924758346;; ;;;;;;;;;;;;3.24489841837;6.12220231862;; ;;;;;;;;;;;;3.35510248163;6.19181751573;; ;;;;;;;;;;;;3.4653065449;6.25830148737;; ;;;;;;;;;;;;3.57551060816;6.32184664644;; ;;;;;;;;;;;;3.68571467143;6.38263088738;; ;;;;;;;;;;;;3.79591873469;6.44081884012;; ;;;;;;;;;;;;3.90612279796;6.49656300788;; ;;;;;;;;;;;;4.01632686122;6.55000479928;; ;;;;;;;;;;;;4.12653092449;6.60127546453;; ;;;;;;;;;;;;4.23673498776;6.65049694476;; ;;;;;;;;;;;;4.34693905102;6.69778264288;; ;;;;;;;;;;;;4.45714311429;6.7432381235;; ;;;;;;;;;;;;4.56734717755;6.78696174876;; ;;;;;;;;;;;;4.67755124082;6.8290452564;; ;;;;;;;;;;;;4.78775530408;6.86957428572;; ;;;;;;;;;;;;4.89795936735;6.9086288563;; ;;;;;;;;;;;;5.00816343061;6.94628380436;; ;;;;;;;;;;;;5.11836749388;6.98260918065;; ;;;;;;;;;;;;5.22857155714;7.01767061358;; ;;;;;;;;;;;;5.33877562041;7.05152964112;; ;;;;;;;;;;;;5.44897968367;7.08424401409;; ;;;;;;;;;;;;5.55918374694;7.11586797394;; ;;;;;;;;;;;;5.6693878102;7.1464525071;; ;;;;;;;;;;;;5.77959187347;7.1760455782;; ;;;;;;;;;;;;5.88979593673;7.20469234421;; ;;;;;;;;;;;;6.0;7.232435351;; | [21 empty] | 0.0017209 | 1.003 | D | 1
[23 empty] | 0.0022456 | 1.0037
| Server | [21 empty] | 0.0029302 | 1.0046
Public | https://service1.assayfit.com/ | EU-west | [20 empty] | 0.0038234 | 1.0059 | Param LCL:
Public | https://service2.assayfit.com/ | USA-east | [20 empty] | 0.004989 | 1.0076 | A
Public | https://service3.assayfit.com/ | USA-west | [20 empty] | 0.00651 | 1.01 | B
Public | https://service4.assayfit.com/ | Asia | [20 empty] | 0.0084946 | 1.0133 | C
[23 empty] | 0.011084 | 1.0178 | D
[23 empty] | 0.014463 | 1.024
[23 empty] | 0.018873 | 1.0325
[23 empty] | 0.024626 | 1.0441 | Param UCL:
[23 empty] | 0.032134 | 1.0601 | A
[23 empty] | 0.04193 | 1.082 | B
[23 empty] | 0.054712 | 1.1119 | C
[23 empty] | 0.071392 | 1.1526 | D
[23 empty] | 0.093156 | 1.208
[23 empty] | 0.12156 | 1.2828
[23 empty] | 0.15861 | 1.3835 | Pearson:
[23 empty] | 0.20697 | 1.5175 | R
[23 empty] | 0.27006 | 1.6942 | p
[23 empty] | 0.35239 | 1.9238
[23 empty] | 0.45982 | 2.2163 | Spearman:
[23 empty] | 0.6 | 2.5801 | R
[23 empty] | 0.7102 | 2.8498 | p
[23 empty] | 0.82041 | 3.1044
[23 empty] | 0.93061 | 3.3442 | X Limits:
[23 empty] | 1.0408 | 3.5695 | Low | 2.2899e-05
[23 empty] | 1.151 | 3.7812 | High | 154011.5941
[23 empty] | 1.2612 | 3.9799
[23 empty] | 1.3714 | 4.1666 | Y Limits:
[23 empty] | 1.4816 | 4.3419 | Low | 1.0013
[23 empty] | 1.5918 | 4.5068 | High | 8.7805
[23 empty] | 1.702 | 4.6618
[23 empty] | 1.8122 | 4.8079
[23 empty] | 1.9224 | 4.9455
[23 empty] | 2.0327 | 5.0753
[23 empty] | 2.1429 | 5.1979
[23 empty] | 2.2531 | 5.3138
[23 empty] | 2.3633 | 5.4234
[23 empty] | 2.4735 | 5.5273
| functionlist | [21 empty] | 2.5837 | 5.6258
101 | Linear | A + (B * x) | [20 empty] | 2.6939 | 5.7192
103 | Passing Bablok linear | A + (B * x) | [20 empty] | 2.8041 | 5.808
201 | 2nd order polynomial | (A + B * x + C * x ^ 2) | [20 empty] | 2.9143 | 5.8924
301 | 3rd order polynomial | (A + B * x + C * x ^ 2 + D * x ^ 3) | [20 empty] | 3.0245 | 5.9727
401 | 4 parameter logistic | (D + ((A - D) / (1 + ((x / C) ^ B)))) | [20 empty] | 3.1347 | 6.0492
402 | 4 parameter logistic Assayfit | (A + ((B - A) / (1 + ((x / C) ^ D)))) | [20 empty] | 3.2449 | 6.1222
501 | 5 parameter logistic | (D + ((A - D) /((1 + ((x / C) ^ B)) ^ E))) | [20 empty] | 3.3551 | 6.1918
502 | 5 parameter logistic Assayfit | (A + ((B - A) / ((1 + ((x / C) ^ D)) ^ E))) | [20 empty] | 3.4653 | 6.2583
601 | Point to point | NA | [20 empty] | 3.5755 | 6.3218
602 | Univariate spline | NA | [20 empty] | 3.6857 | 6.3826
[23 empty] | 3.7959 | 6.4408
[23 empty] | 3.9061 | 6.4966
[23 empty] | 4.0163 | 6.55
[23 empty] | 4.1265 | 6.6013
[23 empty] | 4.2367 | 6.6505
[23 empty] | 4.3469 | 6.6978
[23 empty] | 4.4571 | 6.7432
[23 empty] | 4.5673 | 6.787
[23 empty] | 4.6776 | 6.829
[23 empty] | 4.7878 | 6.8696
[23 empty] | 4.898 | 6.9086
[23 empty] | 5.0082 | 6.9463
[23 empty] | 5.1184 | 6.9826
[23 empty] | 5.2286 | 7.0177
[23 empty] | 5.3388 | 7.0515
[23 empty] | 5.449 | 7.0842
[23 empty] | 5.5592 | 7.1159
[23 empty] | 5.6694 | 7.1465
[23 empty] | 5.7796 | 7.176
[23 empty] | 5.8898 | 7.2047
[23 empty] | 6 | 7.2324
Update servers
Update functions
Get User info
Curve fit
Load
Save settings
Online Curve fit
Toggle weights